梯次利用动力电池储能的特点及应用展望

刘颖琦，李苏秀，张  雷，王静宇

（北京交通大学经济管理学院，北京 100044）

摘要:在介绍梯次利用动力电池储能所面临的战略机遇的基础上，通过国内外文献梳理，对梯次利用动力电池储能的特点、主要功能和可能的收益进行分析和总结，并提出梯次利用动力电池储能所面临的旧电池技术性能和经济性问题；然后，在总结现有应用案例的基础上，分析不同应用领域和规模的梯次利用动力电池储能的应用前景；最后，从效益与风险评估、政策与准入机制、示范应用、产业链整合、典型借鉴等方面提出发展梯次利用动力电池储能产业的对策建议。

关键词：动力电池储能；动力电池梯次利用；应用特点；应用前景

中图分类号：F403.6                    文献标志码：Ａ             文章编号

Characteristics and Application Prospects of Second Use Batteries for Energy Storage

LIU Yingqi，LI Suxiu，ZHANG Lei，WANG Jingyu

（School of Economics and Management, Beijing Jiaotong University, Beijing 100044, China）

Abstract: Based on the introduction on the strategy prospects of Second Use Batteries for Energy Storage, this paper analyzes and summarizes the characteristics, main functions and possible profits of Second Use Batteries for Energy Storage through the view of literature review, and also summarizes the technological and economical challenges that the industry may face. Then, based on recent cases, this paper analyzes the application prospects of Second Use Batteries for Energy Storage in different areas and scales. Finally, the paper gives some suggestions for this industry, including profits and risks assessment, policies and market access, demonstration, industry chain integration, international experiences and so on.

Key words: energy storage; second use electric vehicle batteries; characteristics; application prospects

___________________________________________

收稿日期：2016-04-05，修回日期：2016-06-07

基金项目：国家社会科学基金重点项目“技术驱动下的新能源汽车产业商业模式创新研究”(16AGL004)

# 1  梯次利用动力电池储能的战略意义

## 1.1  动力电池梯次利用的战略背景

（1）能源与环境问题关注动力电池的残值回收。随着技术的进步与公众意识的崛起，电动汽车越来越受到推广与普及。在电动汽车产业链中，动力电池既是发展电动汽车的核心，也是电池行业与汽车行业的关键结合点。动力电池及其成组技术一直是新能源汽车发展规划中最重要、最有发展潜力的部分。当电动汽车形成产业化规模，大量的技术落后或使用陈旧的电动汽车也将逐步面临淘汰或退出，随之而来的是数量巨大的退役动力电池的残值回收和退役处理问题。近年来，动力电池梯次利用及残值回收的发展路线、技术难点、产业链建设等方面得到普遍关注，特别是随着能源与环境问题的日益严峻、电动汽车产业的蓬勃发展，动力电池梯次利用将会成为一个重要的产业契机，为产业与社会发展提供了新的前景与挑战。

（2）供给侧结构性改革促进动力电池梯次利用的技术进步。2015年，中共中央提出了“供给侧结构性改革”，去产能、去库存、调结构等成为经济发展新动力的重要路径，也成为广大生产制造企业绿色生产、可持续发展的重要指南。作为战略性新兴产业之一，有效提升产业全生命周期的使用效率、经济价值以及社会效益成为电动汽车产业供给侧结构性改革的重要抓手。电动汽车核心部件之一的动力电池，其成本高昂、价值巨大，是不可忽视的关键部分，特别是当动力电池在电动汽车上的应用不能满足功率和能量需求时，其余留的电量足以继续应用在其它领域，进行残值应用。换言之，要通过梯次利用，使得退役动力电池的价值最大限度地延长使用，同时也是降低电动汽车使用成本的重要手段，以此提高了供给的质量与效益，也满足了其他领域对动力电池的需求，节约了资源，对动力电池的生命周期加以全面利用。

（3）碳排放交易市场将提高动力电池梯次利用的经济价值与社会效益。2011年以来，北京、上海、深圳等7个省市的碳排放权交易试点充分体现了以市场手段推进碳减排的良好效果。全国碳排放交易市场的启动在即，相关产业的社会效益将更好地被市场所体现与关注，也必将提升节能环保等相关产业的经济效益，促进产业发展。动力电池的梯次利用在国外已有理论和实践，包括对梯次利用动力电池的技术经济性分析、社会效益评价等等。专家、学者在通过投资回收率来判断其经济价值的同时，也应用碳排放减少量等常见指标来计算其社会效益和对环境的贡献度，这一部分的收益不容忽视，并成为产业发展的关键。因此，随着全国碳排放交易市场的启动与规范，动力电池梯次利用所带来的碳排放减少贡献及相关收益将愈加明显，并将吸引更多的社会资本进入这一领域，促进其进一步的发展与推广应用。

## 1.2  动力电池储能的战略机遇

对新能源和可再生能源的研究与开发，寻求提高能源利用率的先进方法已成为全球共同关注的首要问题，特别是工业4.0、气候谈判、全球环境治理等国际竞争与合作的战略性背景之下，储能①作为节约资源、提高能源利用效率、促进新能源发电产业发展、减少资源浪费等的重要手段，越来越受到世界各国的重视，如，国际能源署于2010年制定的《能源技术路线图改进和实施指南》和2014年发布的《储能技术路线图》均提及了储能技术在大部分能源系统中的重要价值、技术成熟度和市场潜力，并提出应予以政策支持和研发投入；美国能源部制定的智能电网资助计划中，储能技术项目超过了其他所有项目；奥巴马政府颁布的新能源产业政策中，则要求所有新能源项目必须配备储能技术方案；日本的企业界致力于储能技术的实际应用，其中丰田公司开发的综合管理电动车与住宅能量使用效率系统使得V2H和V2B等技术②得以商业应用。

在中国，作为能源生产和消费大国来说，大力发展储能产业，既是基于节能减排、去库存去产能的需求，也是能源增长以支撑经济发展的需要，更是实现中国制造2025、供给侧结构性改革、产业结构升级等国家战略的重要部分。新一轮电力体制改革、新能源的快速发展、碳排放交易市场的建立对推动能源互联网的发展发挥了积极的作用。以能源互联网为核心的第三次工业革命将给人类社会的经济发展模式与生活方式带来深远影响，未来，储能将成为能源互联网发展的支柱和基石，没有有效的储能手段，能源互联网就会成为空谈。经过多年的政策推动、市场驱动、技术发展以及成本下降，储能市场迎来新的市场机遇。

# 2  梯次利用动力电池储能的特点与挑战

## 2.1  梯次利用动力电池储能的特点与优势

传统的电池储能系统解决方案一般采用电化学蓄电池作为储能介质，常用的应用于大规模电力储能的储能电池包括钠硫电池、液流电池和锂离子电池等。其中，锂离子电池作为储能媒介，具有容量大、能量密度高、效率高等特点，适用于功率较高、能量用量中等的储能系统，非常适合用于储能系统的运行[1-2]，目前已用于负荷平滑、削峰填谷与能源反馈等[3-4]。然而高昂的锂电池成本成为动力电池用于储能系统的主要障碍，因而，人们开始考虑利用车载动力电池作为电力储能的介质：一是采取V2G（vehicle-to-grid）等模式，通过电动汽车接入电网，使得电动汽车内的车载动力电池作为储能功能，实现储能的目的；二是对退运的车载动力电池进行梯次利用，重组成安全、有效的电池组作为储能系统。实际上，无论是新电池用于储能，还是其他形式的动力电池储能，都可以看作是对车用动力电池在其生命周期的充分利用，如图1所示。

图1	 车用动力电池生命周期简图

目前，V2G模式已有成功的商业运营案例，还形成了V2H、V2B等模式[5]，使得电动汽车车载电池储能的实际应用更为广泛。理论研究也表明，这一模式会为可再生能源发电的储能管理带来突破性进展[6-8]。然而V2G技术面临许多巨大挑战[9]：一方面，V2G模式将会增加车载动力电池充放电的循环次数，从而会降低动力电池的车用阶段使用寿命；其次，连接至电网时，电池的充放电循环方式和放电深度等与电池在电动汽车内的相关性能设计是截然不同的，与此同时，大量V2G接入电网对于维持和控制电网的稳定性将是巨大挑战；此外，将车载电池接入V2G系统，可能违反了电动汽车维修保养的相关条例而产生售后环节的分歧。

电动汽车退运动力电池的梯次利用也是另一种电池储能的重要形式，主要是通过重组成电池组用于储能系统，从而为电池储能提供更低的成本[10-11]。退运电池仍然有可用的电量，且有利于残值回收而不影响一次使用。如，美国能源部车辆技术办公室资助可再生能源实验室的技术报告指出，退役动力电池仍具有70％以上的剩余容量，动力电池梯次再利用的成本可降至20美元/kWh。考虑经济性及市场需求，退役动力电池在替代燃气轮机调峰电厂提供调峰服务领域具有较大的应用潜力，预估在该领域其二次利用寿命可以达到l0年[12]。另一方面，未来电动汽车的大规模应用势必迎来大规模的电池退役淘汰，进行单纯的拆解回收或报废；而对电池的梯次利用，对于延长动力电池的生命周期和使用寿命具有重要意义，也为储能提供了大规模的电池来源。

## 2.2  梯次利用动力电池储能的价值

### 2.2.1  动力电池储能的主要功能

梯次利用动力电池储能作为储能的一种形式，其主要功能与储能一样，本质上是为了解决能量在时间和空间上的分布不平衡，而不仅仅是能源存储的功能。在电力系统中，运用储能技术可以有效地实现用户需求侧管理，消除昼夜峰谷差，平滑负荷，降低供电成本；同时可以促进可再生能源的利用，提高电网系统运行的稳定性并提高电网电能质量，保证供电的可靠性。具体来说，动力电池储能的功能主要体现在4个方面：

（1）发电侧。储能系统能够配合分布式能源实现高效稳定运行，能够提高新能源发电站和分布式电站的发电效率、可靠性和经济性。

光伏和太阳能发电等新型清洁可再生能源技术日益成熟、应用日益广泛，但其离网运行具有不稳定性和不连续性的特点，而并网运行又会给电网运行的安全和调度带来很大的负面影响，因此，新能源发电需要通过储能系统来弥补其随机性和波动性，实现平滑输出[13-14]，从而使大规模风电及太阳能发电更安全、更可靠地并入常规电网或离网运行，提高新能源电站的利用效率、减少备用电厂的建设，为国家节约输配电设备巨额投资[15]。

（2）电网侧。储能系统作为智能电网技术的关键一环，储存并稳定可再生能源发电系统，提高电网设备的利用效率，降低其对电网造成的负面影响。

可再生能源的大规模应用也使智能电网面临着挑战，这些分布式电源接入电网后，将给配电网乃至输电网的电压、电能质量、系统保护和调度运行等带来一系列的影响[16-17]。通过利用储能系统，智能电网可以集成可再生能源，使其安全接入电力系统，并采取计算机远程控制、信息自动化管理等手段，使得分散的储能系统可以为能源消费者提供能源，从而响应能源供需不平衡导致的波动性问题，实现智能电网的智能性[18-19]。

（3）用户侧。储能系统可以平衡峰期谷期用电，降低峰谷差压力，降低发电企业和电网企业的运行成本，减少用户的用电费用。

储能系统还可以通过削峰填谷来满足电量供需之间的动态变化，并为能源供应商与消费者节约相应的成本[20-22]。对于电网企业和终端的用电用户，储能系统可以通过夜间储电、日间放电，从峰谷电价差中优化资源配置，获得大量经济效益。此外，实现分布式储能后，电网发生故障和检修的部分情况下，用户可以通过储能系统保证供电，用户用电的安全可靠性大大提高，停电概率和停电损失也将大幅减少。

（4）储能系统有助于应对未来战略性新兴产业大规模用电需求对电网所造成的冲击。战略性新兴产业的大力发展将会催生大规模的用电需求。以电动汽车产业为例，当其规模化市场应用时，随之而来的是大规模的充电需求。然而，电动汽车充电具有随机性、波动性问题，大规模接入电网可能会对电网造成冲击，造成电网电量供需的不稳定。储能系统可以有效调节电动汽车充电引起的电网电压、频率及相位的变化，为电动汽车的大规模推广提供基础；另一方面，随着交直流微网的发展，储能系统还可以配合分布式能源实现微网的高效稳定运行，即利用电动汽车充换电站，形成虚拟电厂参与可再生能源发电调控[23-24]。

### 2.2.2  梯次利用动力电池储能的主要收益

随着储能技术的不断发展，储能站技术经济评价、应用前景分析等成为近年来研究的热点。本文通过分析国内外动力电池储能电站经济效益评价的相关研究（其中也包括了梯次电池储能的经济效益分析评价的相关研究），总结了梯次利用动力电池储能的主要效益。从现有文献中可以看到，对于储能电站收益的衡量主要是以在发电侧、电网侧和用户侧的使用带来的不同方面的收益来表示，具体可概括为5个方面：

（1）电网扩建容量减少所带来的收益。配电网容量一般需根据地区年最大负荷需求进行规划，且需要考虑负荷的增长。当负荷不断增长时，就要求其上级网络供电容量扩大，增加供电设备及配套，通过配备一定容量的储能系统，可以吸纳系统低谷时的电能用于负荷高峰时削峰，满足负荷的需求，减少高峰时配电网需传输的功率，从而使配电网需扩建的容量减少[25-27],[28]57。

（2）电网网损减少所带来的收益。将储能系统接入配网，可以实现变相削峰填谷，以降低荷峰时线路上的电流，降低较大的网损；虽然也会增加荷谷时线路上的电流，但增加的网损较小，总的网损是降低的[28]58,[29],[30]118

（3）峰谷电价差所带来的收益。由于国内发电侧没有峰谷电价，削峰填谷的收益主要体现在电网侧和用户侧。电网企业安装储能装置在负荷低谷、电价较低时充电，而在负荷高峰、电价较高时放电，在这个低价买入、高价卖出的过程中可以实现其显性经济收益[31]。用电侧可体现为在实行峰谷电价差基础上，由于高峰负荷的转移，用户少支出的用电费用。

（4）新能源发电所需的常规备用容量减少所带来的收益。由于新能源发电的随机性和间歇性会给电网带来冲击，储能系统可以快速调节其消耗的和发出的功率，更好地替代常规电源作为新能源发电的备用容量。一些研究认为，发电侧在负荷侧接入储能系统后的经济效益包括可免固定容量成分和可免变动电量成本，其中可免固定容量成分可根据少建或缓建的调峰机组及其配套设备的平均造价确定，可免变动电量成本则包括发电机减少的燃料费用和碳排放造成的环境污染费用，以及机组不正常启停的惩罚成本[28]58,[32-33]。

（5）提高供电可靠性所带来的收益。从电网侧来说，电网可靠性成本可定义为供电部门为使电网达到一定供电可靠性水平而需增加的投资成本。可靠性效益为电网达到一定供电可靠性水平而使用户获得的效益，两者均难以直接定量评估，而多采用缺电损失评价率方法进行间接估算。储能装置安装于配电站中，可以在停电时作为应急电源为部分重要用户继续供电．减少该配电站的用户停电损失[28]58,[30]117。从用户侧来说，对供电可靠性要求高的大中型用户，储能系统带来的供电可靠性的提升可以减少停电带来的损失。

（6）社会和环境效益。相关研究中除了经济效益分析评价，还有涉及节能减排、资源回收利用等社会和环境效益。实际上，在梯次利用动力电池储能的理论研究和实际应用中，梯次利用所产生的残值回收与利用、资源的节约等社会和环境效益不容忽视[34-36]。同时，随着全国碳排放交易市场的全面启动与实行，梯次利用动力电池储能的社会与环境效益将会进一步提升并充分体现。

## 2.3  梯次利用动力电池储能面临的问题与挑战

梯次利用动力电池储能作为储能形式具有重要的价值和功能，同时由于电池残值回收而带来了经济价值和社会效益，但梯次利用动力电池仍然存在一些问题与挑战：一方面是技术性能不如新电池，使用与重组需要一定的成本和保障；另一方面，与新电池相比，旧电池的性价比以及梯次利用动力电池的成本、商业运营模式也是需要考虑的问题。

### 2.3.1  旧电池性能的技术问题

（1）旧电池性能下降，安全性、稳定性不如新电池。研究表明，车用淘汰的动力电池在过充、过放、针刺、短路极限测试条件下没有发生起火、爆炸、燃烧现象，满足电池梯次利用的基本条件，但是梯次利用动力电池的性能指标不如新电池是不争的事实，而且其稳定性、安全性也都不如新电池的状态。

（2）退运动力电池的老化状态使其存在一致性和成组问题。由于车载使用阶段动力电池系统空间狭小，电池热场分布和热管理的有效性直接影响到摆放在不同位置上的电池温度差异，使得电动汽车退运动力电池的老化状态存在不一致性，包括直流内阻、极化电压、最大可用容量和SOC这 4个方面在内的相关指标，不同退运电池都存在显著差异[37]。鉴于此，对于电池的梯次利用，会面临比较严苛的质量检查和筛选、重组过程以及一致性检测，以保证电池的技术指标、安全性、稳定性等符合要求。但即使重组以后，其一致性也存在高低之分。

（3）电池管理系统的鲁棒性。电池管理系统的设计一直是个世界级的难题。针对电池组的优化管理，尚无非常有效的解决方案，因为电芯并不是一个特性比较明确的物理系统，而是一个在不断变化的化学系统，其各项参数都与运行工况、外部环境、内部劣化速度相关，随时间在不断的变化；而在梯次利用阶段，电池管理所要面对的情况比汽车领域更为复杂。面对各种化学体系、各种规格和批次、各个生产厂家、各种健康状态的电池模组，如何进行有效的管理，确保它们的稳定性、安全性和可靠性是一项非常复杂的工作。

### 2.3.2  旧电池利用的经济性问题

（1）旧电池回收利用存在时间和经济成本，性价比存疑。旧电池的回收利用存在严格的规范与过程。一方面是对旧电池的电池单体性能进行检测，包括技术指标、安全性、稳定性等一系列指标的检测。经过车用的旧电池，电池寿命、充放电循环次数等不同程度下降，并且相比新电池增加了热失控等风险的发生概率，需经严格的筛选与检测才能保证其后续的使用；另一方面，旧电池的回收利用还需要对旧电池的电池单体进行配组、成组，成组后的电池组还需要通过一致性的检验，只有一致性比较高的电池组才能最大程度地发挥其电池性能。此外，旧电池的回收利用还要遵循国家规定，取得相应的资质与标准。因此，整个回收利用的前期准备过程会耗费一定的时间、人力、物力和财力，这样的时间成本与经济成本成为旧电池回收利用必须要考虑的一个环节，也对梯次利用动力电池的性价比产生了影响。

（2）市场规模扩大、新电池价格下降等将使旧电池失去价格优势。随着电动汽车产业的高速发展，动力电池等相关产业也迎来了广阔的市场契机，在国内大量的动力电池企业在扩大产能的同时，许多产业链以外的企业和资本纷纷进入这一市场领域，寻求市场机遇。其中，随着国家对铅酸电池征收4%的消费税，加之铅酸电池技术门槛高、产品利润低，使得锂离子动力电池的市场前景和市场规模更进一步，吸引着其他电池企业的加入。与此同时，我国还有许多尚未涉足电池产业的制造企业纷纷布局动力电池生产线，当然也包括一些中小规模的企业利用社会资本、扩大产能，也加速了动力电池产业的市场规模扩大。在新能源汽车产业蓬勃发展的产业背景之下，大量企业规划的动力电池生产线投产并进入市场，再加上国内主流锂电池企业的产能释放，在促进动力电池技术创新与进步的同时，将有可能使动力电池市场出现供过于求的局面，从而，动力电池的市场价格将有所下降。而由于梯次利用动力电池需要考虑购买、流通、检测、筛选、重组等一系列回收利用的成本费用，因此，如果新旧电池的差价不能覆盖这部分的费用，那么梯次利用动力电池用于储能就显得没有竞争力了；加之新电池的性能更优，会使得梯次利用动力电池的性价比大打折扣。

（3）产业链整合的挑战。动力电池的梯次利用产业链涉及到用户（私家车主或营运企业）、车企、电池企业、梯次利用企业等，产业链的有效整合是必须要考虑的。如果仅仅是后端的梯次利用企业获利，那么用户、车企及电池企业就没有足够的动力去参与和推动动力电池的梯次利用，产业规模就难以扩大。因此，产业链的整合既需要政府层面建立相关规范和标准，也需要产业链各环节的企业加强合作，形成产业联盟组织，推动产业发展。

（4）商业模式创新的挑战。对于动力电池的梯次利用，其产品的可靠性、安全性会受到质疑，产品的市场推广存在阻碍，因此，商业模式创新将会是另一个挑战。相关企业可充分借鉴其他行业的成功经验，采取分时租赁、金融租赁、分期付款、合作运营等形式，探索梯次利用动力电池的创新商业模式。与此同时，如果没有相应的体制机制创新和政府政策支持，以及上下游企业的整合、商业模式和市场价值的评估等，都将会使得动力电池梯次利用失去市场吸引力。

# 3  梯次利用动力电池储能的应用前景分析

尽管梯次利用动力电池储能存在一些问题与挑战，但在提升技术与安全性能的前提保障之下，梯次利用动力电池储能有着广阔的市场前景。本部分将介绍国内外梯次利用动力电池储能的应用案例，以期反映当前的应用现状，并为未来应用提供借鉴和思路。

## 3.1  国内外梯次利用动力电池储能的应用案例

在美国、日本、德国、瑞典等国家，梯次利用动力电池储能已有实际应用，包括商业运作项目和示范工程项目，但更多的是处于实验室的项目研究与开发阶段；而在中国，有关梯次利用电池储能的应用方面，包括中国电科院、国家电网、北汽新能源、北京普莱德、北京交通大学等在内的产、学、研、用部门都已开展了相应的研究和测试，形成了一些典型示范项目，为商业化推广奠定了基础。国内外梯次利用动力电池储能的部分应用案例如表1所示，主要分为商业运作、示范工程、项目研究3种。

表1  国内外梯次利用动力电池储能的典型应用案例

| 性质 | 所在地 | 应用领域 | 参与主体 | 应用情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商业运作 | 日本 | 家庭和商业储能 | 4R Energy公司（日产汽车与住友集团合资成立） | 将日产Leaf汽车的二手电池用于住宅和商用的储能设备 |
|  | 日本、美国 | 家庭储能 | 美国EnerDel公司、日本伊藤忠商事 | 在部分新建公寓中推广梯次利用电池 |
|  | 美国 | 移动电源/小型商用 | 美国FreeWire公司 | 将Nissan退役电池用于电动汽车充电宝产品MobiCharger，并面向写字楼等工作区域使用 |
| 示范工程 | 德国 | 电网储能 | TUV南德意志集团 | 由德国能源与气候研究机构的资金支持，在柏林开展电池梯次利用储能的项目研究和应用示范工程 |
|  | 德国 | 电网储能 | 博世集团、宝马（提供电池）、 瓦腾福公司（运维） | 博世集团利用宝马ActiveE和i3纯电动汽车的退役电池，在柏林建造2 MW/2MWh的大型光伏电站储能系统 |
|  | 中国北京 | 商业储能 | 中国电科院、国网北京市电力公司、北京交通大学 | 大兴电动出租车充电站“梯次利用电池储能系统示范工程”，容量为100 KWh，用于调节变压器功率输出、稳定节点电压水平，可离网运行 |
|  | 中国河北唐山 | 电网储能 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司、北京交通大学 | 曹妃甸“梯次利用电池储能系统示范工程”，容量为25 KW/100kwh，用于调节变压器功率输出、稳定节点电压水平、移峰填谷，并保证用户供电可靠性和电能质量，可离网运行 |
|  | 中国北京 | 低速电动车/电网储能 | 国网北京市电力公司、北京工业大学、北京普莱德新能源电池科技有限公司 | 北汽新能源汽车产业基地“汽车动力电池系统梯次利用及回收示范线”，利用退役的动力电池，在电动场地车、电动叉车和电力变电站直流系统上进行改装示范 |
|  | 中国北京 | 电网储能 | 北京电力公司与北京交通大学 | “动力电池梯次利用技术研究与示范应用”，应用奥运充电站的退运动力电池，设计储能示范系统能量共计240 kWh |
|  | 中国河南郑州 | 电网储能 | 国网河南电力公司、南瑞集团 | 郑州市尖山真型输电线路试验基地“退役电池储能示范工程”，国内首个真正意义的基于退役动力电池的混合微电网系统，由多晶硅光伏发电系统、风力发电系统、退役电池储能双向变流器以及退役电池储能系统组成的风光储混合微电网工程 |
| 项目研究 | 美国 | 综合研究 | 美国Sandia国家实验室 | 针对车用淘汰电池的二次利用研究，主要针对电池梯次利用的领域、经济性、示范规模等的初步研究 |
|  | 美国 | 分布式发电/微网 | 美国可再生能源国家实验室 | 针对电动汽车锂电池二次利用的研究，提出淘汰电池可用于风力发电、光伏电池、边远地区独立电源等 |
|  | 美国 | 经济效益 | 加州大学戴维斯分校混合电动汽车研究中心 | 对动力锂电池的二次利用和价值分析等方面进行了研究 |
|  | 美国 | 经济效益 | 西北太平洋国家实验室 | 研究了动力电池在电网系统中二次利用的经济效益问题 |
|  | 美国、 瑞典 | 智能电网 | 美国通用、瑞典ABB | 开展了车载锂电池再利用的调查与研究，如用来存储太阳电池系统和风力发电系统等所产生的电力 |
|  | 美国、日本 | 技术／商业可行性 | Duke能源、ITOCHU公司 | 合作进行电池二次利用的评价和测试，将旧电池用于家用能源补充、可再生能源存储，探讨技术可行性和商业可行性 |
|  | 中国广东深圳 | 技术/商业可行性 | 深圳市比克电池有限公司 | 深圳市比克电池有限公司“废旧新能源汽车拆解及回收再利用项目”，引进动力电池再利用生产线，将动力电池运用于储能、供电基站、路灯、电动工具及低速电动车、风能/太阳能发电储能领域 |

注：根据文献及相关资料作者整理而成。下同

由表1可以看到，在商业化运作方面，当前梯次利用动力电池储能主要侧重于用户侧，如日产汽车、住友集团、美国EnerDel公司、日本伊藤忠商社、美国杜克能源等均在开展梯次利用动力电池在家庭能源管理的商业化应用；示范工程项目则主要针对智能电网、微网等形式的大型的储能系统或是分布式储能、充电站等中等规模的储能站，如美国通用公司与瑞典ABB集团联合开展了退役动力电池在智能电网的二次利用，如用于平抑风电、光伏波动等。

目前，梯次利用动力电池储能还处于产业发展初期，实际的商业项目针对小规模的家用、商用储能对技术要求相对较低、安全与稳定性的保障相对容易、成本与投入相对较小、对电网与电力市场的影响也并不会很大，因此可操作性强，也容易实现；而对于大型储能系统或中等规模储能站的应用，目前尚处于示范应用和项目研究阶段，需要大量的资金与技术投入，对安全性、稳定性、可靠性要求较高，暂时还无法完全的商业化应用。

## 3.2  梯次利用动力电池储能的市场应用领域

从前文可以看到，目前针对项目研究、示范工程的比较多，而梯次利用动力电池储能的商业运作在国外已有了部分典型案例。根据相关资料与文献可以看到，梯次利用动力电池储能在不同市场应用领域的特点与不同，如表2所示。

表2	 梯次利用动力电池储能的市场应用领域

| 规模 | 应用领域 | 主要特点 | 局限性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中小型 | 住宅民用、小型商用 | 所需电池数量少、容易控制；投资小、市场规模大，有发展前景 | 电力市场及电价的管制；空间局限，规划布局与管理的难度；需要应对风险控制和专业维护 |
|  | 偏远地区、应急设备 | 所需电池数量少、容易控制；利用率高，安全要求较低；配合新能源发电可独立使用 | 市场规模小，设备便携性要求高 |
|  | 行政中心、商务大楼 | 可独立应用、应急使用，具有节能、减少损失特点；还可以辅助发电机等设备使用 | 大范围使用需要大量的储能投资；在城市的选址等存在冲突和风险；需要应对风险控制和专业维护 |
| 大规模 | 食品冷藏、冷冻库等 | 用电需求量大且可控的情况下采用该技术可以更为有效工作；利用峰谷电价，可节约电价成本 | 大范围使用需要大量的储能投资；需要对投资回收做准确的考量和计划；能源供应不可间断，对用电稳定性等有较高要求 |
|  | 电动汽车充电站 | 用电需求量集中在白天，利用峰谷电价，可节约电价成本；电池退役和利用环节连续，节约成本 | 大范围使用需要大量的储能投资；需要对投资回收做准确的考量和计划；电池的回收和利用环节需要加强管理 |
|  | 大型工业用电 | 巨大的能量需求对电池要求和需求更高；一般配备电力辅助系统，具有较高可靠性，对技术水平要求也很高 | 对储能系统要求较高；发生火灾的风险增大；对不同状况的控制复杂性和稳定性要求高；成本投入较高、投资回收期长 |
|  | 可再生能源储能 | 可再生能源的特点决定了其能源存储的需求；风电和太阳能发电的市场潜力较大；提高能源利用效率 | 对储能系统要求较高；发生火灾的风险增大；对不同状况的控制复杂性和稳定性要求高；成本投入较高、投资回收期长 |

由表2可以看出，梯次利用动力电池储能主要的市场应用领域主要有：一是组建许多电池组作为大规模应用，如应用于风能或太阳能储能站、电动汽车充电站、大规模工业用电等；二是用于满足小规模设施在峰期的用电需求，如家庭住宅、办公大楼和零售商店等。主要区别在于潜在市场规模的大小不同和电池组数量的需求不同，从而导致其特点、应用前景有所不同。

大型梯次利用动力电池储能系统用于大型工业储能、食品配送、智能电网等领域，将对能源互联网产生重要的影响。在现阶段，主要以示范工程和研究项目为主，主要是由于其存在成本、安全风险、复杂性等问题。首先，大型梯次利用动力电池储能系统需要大量的电池组，这就需要对梯次利用动力电池的市场作出预判和估计；另一方面，大量的电池组将涉及复杂的技术问题，包括控制、热能管理、基础设施需求、故障率等一系列问题。另一个关键问题是，锂电池的火灾与爆炸风险[38-39]。如果用发生概率和严重程度来衡量风险大小，拥有许多电池组的大规模储能系统的风险系数将比小型储能系统大很多[40]。

相比大规模的动力电池储能系统，小规模储能站的风险和安全管理相对简单一些，成本投入、后续维护使用成本等也相对较小，更容易实现商业推广。一方面，小规模储能大多针对家用住宅、零售商店、小型商业区等，所需要的电池组数量较少，操作、维护较为容易实现；另一方面，小规模储能的技术复杂度相对较低，稳定性和可操作性强，其风险容易管理，安全系数较高。更为关键的是，由于技术和经济成本等进入门槛并不高，如若允许建造和使用小规模的民用、商用储能系统，还将吸引社会资本促进产业发展。目前，在一些发达国家中，相比大规模的动力电池储能应用，民用和小型商用储能系统对于梯次利用电池储能的使用前景还是比较乐观的；但是在我国，受限于体制机制、技术与安全因素，民用和小型商用储能系统暂时还无法推广应用。

# 4  总结与展望

通过本文对梯次利用动力电池储能应用前景的分析不难看出，发展梯次利用动力电池储能产业具有高度的战略意义和强烈的能源与环境诉求，同时也有着广阔的市场前景。虽然梯次利用动力电池可能面临市场价格波动、技术可靠性质疑等问题与挑战，但是其社会效益不容忽视，特别是碳排放交易市场的开放，节能与环保产业的社会效益将会放大，对经济价值将有着巨大提升。

通过案例也可以看到，国外现有的示范项目、研究项目、商业项目都取得了不俗的成绩，并正在积极探索技术、成本、商业模式等方面的问题和难点，为后续大规模的产业化做储备。目前我国还更多的停留在“研究”阶段，学校、科研院所等有组织开展过相关的理论研究和实验研究，但配套资金不足，力量分散，进展缓慢，而且鲜有企业在这方面投入资源进行产业化的探索和积累。以我国电动汽车行业的发展速度和规模，动力电池退役的高峰很快就会到来，多达GWh规模的动力电池将退出汽车市场，并且退役电池总量每年都会呈加速度增长。如何最大限度地利用这些电池的剩余价值，不单单是环保问题，也是在考验我国电动汽车后市场的经济效益和循环效益。

虽然动力电池梯次利用储能产业还面临诸多的技术难题，以及在商业模式创新和产业链布局方面的挑战，但其经济价值和社会价值等预期收益都是相当可观的。未来，梯次利用动力电池储能产业的发展，可以从以下5个方面着手：

（1）要对技术可靠性、经济价值和社会效益作准确评估，提高风险意识。

（2）要考虑引入社会资本促进民用和商用的中小型储能站商业推广，提供恰当的市场准入和创新机制，由政策上予以一定的扶持。

（3）加大力度对大规模储能的示范应用和项目开发，结合智能电网、能源互联网等战略布局，形成安全稳定的储能产业网络。

（4）政府引导，通过产业联盟、产学研合作等形式整合产业链，促进产业链中的各利益相关者紧密合作，推动梯次利用动力电池储能的技术创新、商业模式创新和市场推广与应用。

（5）借鉴国内外成功经验，鼓励创新的商业和运营模式，促进技术的进步和实际应用。

注：

①储能，广义的定义是指，通过一定的中介或者设备将能量从同一种形式转化成另一种形式存储起来，在未来使用时再以特定的能量形式释放出来的循环过程；狭义的储能，则主要指对电能的存储，是指利用化学或者物理的方法将产生的电能存储起来，并在需要时释放的一系列技术和措施。一般意义上的储能指的是电力储能，本文中的储能均采用一般意义。

②V2H（vehicle-to-home）、V2B（vehicle-to-building）是指由电动汽车搭载的蓄电池向住宅/大厦供电的技术。

参考文献：

[1] SATPATHY A S, KISHORE N K, KASTHA D, et al. Control scheme for a stand-alone wind energy conversion system[J].Energy Conversion, IEEE Transactions on, 2014, 29(2): 418-425

[2] LI J, DANZER M A. Optimal charge control strategies for stationary photovoltaic battery systems[J].Journal of Power Sources, 2014, 258: 365-373

[3] DAUD M Z, MOHAMED A, HANNAN M A. An improved control method of battery energy storage system for hourly dispatch of photovoltaic power sources[J].Energy Conversion and Management, 2013, 73: 256-270

[4] GNANAMUTHU R M, PRASANNA K, SUBBURAJ T, et al. Silver effect of Co–Ni composite material on energy storage and structural behavior for Li-ion batteries[J].Applied Surface Science, 2013, 276: 433-436

[5] VATNE Å, MOLINAS M, FOOSNAS J A. Analysis of a scenario of large scale adoption of electrical vehicles in nord-trøndelag[J].Energy Procedia, 2012, 20: 291-300

[6] MA Y, HOUGHTON T, CRUDEN A, et al. Modeling the benefits of vehicle-to-grid technology to a power system[J].Power Systems, IEEE Transactions on, 2012, 27(2): 1012-1020

[7] LIU C, WANG J, BOTTERUD A, et al. Assessment of impacts of PHEV charging patterns on wind-thermal scheduling by stochastic unit commitment[J].Smart Grid, IEEE Transactions on, 2012, 3(2): 675-683

[8] SORTOMME E, EL-SHARKAWI M A. Optimal charging strategies for unidirectional vehicle-to-grid[J].Smart Grid, IEEE Transactions on, 2011, 2(1): 131-138

[9] HEYMANS C, WALKER S B, YOUNG S B, et al. Economic analysis of second use electric vehicle batteries for residential energy storage and load-levelling[J].Energy Policy, 2014, 71: 22-30

[10] NEUBAUER J, PESARAN A. The ability of battery second use strategies to impact plug-in electric vehicle prices and serve utility energy storage applications[J].Journal of Power Sources, 2011, 196(23): 10351-10358

[11] CREADY E, LIPPERT J, PIHL J, et al. Technical and economic feasibility of applying used EV batteries in stationary applications[R].New Mexico and California (US): Sandia National Laboratories, 2003: 1-65

[12] 董朝阳，赵俊华，文福拴，等．从智能电网到能源互联网:基本概念与研究框架[J].电力系统自动化, 2014, 15(15):1-11

[13] DIAZ-GONZALEZ F, BIANCHI F D, SUMPER A, et al. Control of a flywheel energy storage system for power smoothing in wind power plants[J].Energy Conversion, IEEE Transactions on, 2014, 29(1): 204-214

[14] GUERRERO J M, LOH P C, LEE T L, et al. Advanced control architectures for intelligent microgrids—Part II: power quality, energy storage, and AC/DC microgrids[J].Industrial Electronics, IEEE Transactions on, 2013, 60(4): 1263-1270

[15] 张建兴，张宇，曹智慧，等．电网大规模电池储能技术的发展机遇与挑战[J].电力与能源,2013,34(2):182-186

[16] 吴凯槟，彭旭东，杨秀芳，等．分布式能源面临重大发展机遇[J].节能技术，2013(5)：437-441

[17] 杨魁．智能电网的技术发展及应用[J].西北水电，2011(1)：62-63

[18] DEBNATH U K, AHMAD I, HABIBI D, et al. Energy storage model with gridable vehicles for economic load dispatch in the smart grid[J].International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 2015, 64: 1017-1024

[19] DELAURENTIS D, CALLAWAY R K. A system‐of‐systems perspective for public policy decisions[J]. eview of Policy Research, 2004, 21(6): 829-837

[20] AHMADI L, YIP A, FOWLER M, et al. Environmental feasibility of re-use of electric vehicle batteries[J].Sustainable Energy Technologies and Assessments, 2014, 6: 64-74

[21] RICHARDSON D B. Electric vehicles and the electric grid: a review of modeling approaches, Impacts, and renewable energy integration[J].Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2013, 19: 247-254

[22] WILLIAMS D M T J, GOLE A M, WACHAL R W. Repurposing used electric vehicle batteries for energy storage of renewable energy in the power system[C]//25th IEEE Canadian Conference. Canada: Electrical & Computer Engineering (CCECE) ,2012: 1-6

[23] 郑重，袁昕．电力储能技术应用与展望[J].陕西电力，2014(7)：4-8,30

[24] 李乐，黄伟，马雪玲．超级电容器储能系统在微电网中的应用[J].陕西电力，2010(8)：12-16

[25] 杨舒婷，曹哲，时珊珊，等．考虑不同利益主体的储能电站经济效益分析[J].电网与清洁能源，2015,31(5):89-93,101

[26] 苏虎，栗君，吴玉光，等．储能电池系统经济价值的评估[J].上海电力学院学报，2013,29(4)：315-320

[27] 孙振新，刘汉强，赵喆，等．储能经济性研究[J].中国电机工程学报，2013，33(1):54-58

[28] 颜志敏，王承民，郑健，等．配电网中蓄电池储能系统的价值评估模型[J].电力自动化设备，2013,33(2)

[29] NEUBAUER J, SMITH K, WOOD E, et al. Identifying and overcoming critical barriers to widespread second use of PEV batteries[EB/OL].(2015-03-01) [2015-06-18]. http://www. nrel. gov/docs/fy15osti/63332. pdf

[30] 王涛，黄民翔．电网经济运行降损节能研究[J].华东电力，2008(9)：117-119

[31] CATHERINE H, WALKER S B, YOUNG S B, et al. Economic analysis of second use electric vehicle batteries for residential energy storage and load-levelling[J].Energy Policy, 2014, 71(1)

[32] 杨裕生，程杰，曹高萍．规模储能装置经济效益的判据[J].电池, 2011, 41(1): 19-21

[33] 熊雄，杨仁刚，叶林，等．电力需求侧大规模储能系统经济性评估[J].电工技术学报，2013,28(9)：224-230

[34] 张金国，焦东升，王小君，等．基于梯级利用电池的储能系统经济运行分析[J].电网技术，2014(9)：2551-2555

[35] LIH W C, YEN J H, SHIEH F H, et al. Second-use applications of lithium-ion batteries ret challenges, repurposing process, cost analysis and optimal business model[J].International Journal of Advancements in Computing Technology, 2012,4(22): 518-527

[36] VISWANATHAN V V, KINTNER-MEYER M. Second use of transportation batteries: maximizing the value of batteries for transportation and grid services[J].IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2011, 60(7): 2963-2970

[37] 郑方丹，姜久春，孙丙香，等．基于筛选配组应用的动力电池综合性能评价方法研究[J].系统工程理论与实践，2015（2）:528-536

[38] FIRE PREVENTION ENGINEERING. 2013. Lithium ion battery hazards[EB/OL]. (2013-12-19) [2016-03-15] http://magazine.sfpe.org/content/lithium-ion-battery-hazards

[39] MIKOLAJCZAK C, KAHN M, WHITE K, et al. Lithium-ion batteries hazard and use assessment[M]. New York (US): Springer Science & Business Media, 2012

[40] UNITED STATES DEPARTMENT OF DEFENSE. Standard practice for system safety[M]. Washington, D.C. (US): MIL-STD, 2000：882

作者简介：刘颖琦（1971—），女，山东烟台人，教授，博士研究生导师，主要研究方向为技术创新与商业模式创新。李苏秀（1988—），男，浙江乐清人，博士研究生，主要研究方向为商业模式创新。张雷（1989—），男，山东潍坊人，硕士研究生，主要研究方向为商业模式创新。王静宇（1988—），女，河北保定人，博士研究生，主要研究方向为技术创新。